Класс безопасности 3. К классу безопасности 3 относятся элементы АС:

- отражает принадлежность систем, важных для безопасности, не вошедшие в классы безопасности 1 и 2;

- содержащие радиоактивные вещества, выход которых в окружающую среду (включая производственные помещения АС) при отказах превышает значения, установленные в соответствии с нормами радиационной безопасности;

- выполняющие контрольные функции радиационной защиты персонала и населения.

## См. также

- Классификация систем и элементов(ОПБ-88/97)