Нормально разомкнутые контакты (англ. N.O., Normal Open) — термин, характеризующий конструкцию контактов реле, кнопок и других переключающих электрических устройств, которые имеют два несимметричных состояния. Одно состояние — пассивное, другое — активное. Например, для кнопки пассивное состояние — ненажатое, а активное — нажатое, для реле пассивное состояние — при обесточенной обмотке, а активное — при поданном на обмотку токе. Нормально разомкнутые контакты разомкнуты в пассивном состоянии и замкнуты в активном.

## Содержание

- 1 В электротехнике

- 2 В программировании

- 3 Литература

- 4 См. также

## В электротехнике

Нормально разомкнутые контакты — такая конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.

## В программировании

Нормально разомкнутый контакт используется также как метафора языка программирования релейно-контактной логики для программируемых логических контроллеров. В этом случае каждому контакту назначается логическая переменная, эквивалентная активному или пассивному состоянию, при значении этой переменной FALSE (пассивное состояние), контакты считаются разомкнутыми, а при значении переменной TRUE (активное состояние), контакты замкнуты. Изображение нормально разомкнутых контактов в программе:

## Литература

- Мишель Ж. Программируемые контроллеры: архитектура и применение. — М.: Машиностроение, 1986

## См. также

- Нормально замкнутые контакты

- Язык релейно-контактной логики

- Реле

- Кнопка

Шаблон:Elec-stub