авария, связанная с повреждением твэлов, превышающим установленные пределы безопасной эксплуатации, и/или облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации, вызванная:

- нарушением контроля и управления цепной ядерной реакцией в активной зоне реактора;

- образованием локальной критичности при перегрузке, транспортировке и хранении ядерного топлива;

- нарушением теплоотвода от твэлов.