Класс безопасности 3. К классу безопасности 3 относятся элементы АС:

- отражает принадлежность систем, важных для безопасности, не вошедшие в классы безопасности 1 и 2;

- содержащие радиоактивные вещества, выход которых в окружающую среду (включая производственные помещения АС) при отказах превышает значения, установленные в соответствии с нормами радиационной безопасности;

- выполняющие контрольные функции радиационной защиты персонала и населения.

- Н - элемент нормальной эксплуатации - для которого отказ одной системы (элемента) не приводит к отказу другой системы (элемента).

У - элемент УСБ - предназначенный для:

- инициирования действий систем безопасности,

- осуществления контроля

- и управления ими

в процессе выполнения заданных функций.

## Ссылки

Классификация_систем_и_элементов(ОПБ-88/97)