6.1. Настоящий раздел устанавливает дополнительные требования к организации строительного производства*) при сооружении атомных станций (энергоблоков АС) и не отменяет требований действующих правил и норм Минстроя России. Требования настоящего раздела распространяются также и на заводы изготовители оборудования и конструкций, заводы стройиндустрии, а также заводы по выпуску материалов и комплектующих изделий.

6.2. В соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» решения о сооружении объектов федеральной собственности - атомных станций принимаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Принятие решений о сооружении АС осуществляется в порядке, устанавливаемом «Правилами принятия решений о размещении и сооружении ядерных _________________

- ) Под термином "строительное производство" подразумевается: работы общестроительного направления, работы по монтажу оборудования АС (энергоблока АС), включая электромонтажные работы, работы по монтажу систем вентиляции, работы по специальной антикоррозионной защите и т.д., работы выполняемые заводами-изготовителями комплектующих изделий, материалов, конструкций для сооружаемой АС (энергоблока АС).

установок, радиационных источников и пунктов хранения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. N 306.

6.3. Строительство объектов атомных станций может быть начато только при условии наличия разрешения (лицензии) Госатомнадзора России.

Организации (предприятия), осуществляющие строительную деятельность, по представлению эксплуатирующей организации должны получать лицензии (разрешения) на отдельные виды деятельности.

Перечень документов, представляемых в Госатомнадзор России, и процедуры получения лицензий (разрешений) определяются руководящими документами Госатомнадзора России.

6.4. Строительство допускается осуществлять только на основе предварительно проработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проекте производст-ва работ, а также при наличии «Программы обеспечения качества при сооружении блока АС или АС» - ПОКАС (С).

6.5. Ответственным за разработку и выполнение программы обеспечения качества при строительстве АС ПОКАС(С) является Генеральный подрядчик по строительству АС.

Эксплуатирующая организация осуществляет контроль за разработкой и выполнением программы обеспечения качества -.ПОКАС(С).

6.6. До получения разрешения на строительство АС эксплуатирующая организация создает структурные подразделения для осуществления непосредственно на площадке деятельности по созданию и безопасной эксплуатации АС, наделяя их необходимыми правами, финансовыми средствами, материальными и людскими ресурсами и возлагает на них ответственность за эту деятельность, а также осуществляет контроль за этой деятельностью.

6.7. Все руководители, специалисты и рабочие, участвующие в сооружении объектов АС (энергоблоков АС) должны проходить проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в соответствии с требованиями нормативных документов органов государственного регулирования безопасности.

6.8. При выявлении на любом из этапов строительства АС дополнительных факторов, приводящих к снижению уровня безопасности АС, ухудшению состояния окружающей среды или влекущие иные неприемлемые последствия, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии», государственный орган, принявший решение о строительстве АС, обязан отменить принятое им решение, либо прекратить или приостановить строительство для принятия (разработки) корректирующих мер по устранению выявленных отклонений.

Основанием для приостановки строительства АС является также отзыв лицензии Госатомнадзора России из-за невыполнения условий ее действия.