9.1.1. Основными обязанностями работников эксплуатирующих организаций АС, атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС, являются:

- соблюдение пределов и условий безопасной эксплуатации АС (блока АС);

- обеспечение надежной и экономичной работы оборудования АС;

- снижение вредного воздействия производства на людей и окружающую среду;

- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;

- поддержание нормального качества отпускаемой энергии, нормированных частоты и напряжения электрического тока, давления, температуры пара и горячей воды на нужды теплоснабжения.

9.1.2. Персонал АС должен ясно представлять особенности производства тепловой и электрической энергии на АС, особенность энергетического производства, обязан строго соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, выполнять настоящие Правила, правила техники безопасности, радиационной и ядерной безопасности, инструкции и другие директивные документы, касающиеся его деятельности, правила личной гигиены и внутреннего распорядка.

9.1.3. Атомные станции должны обеспечивать:

- производство и отпуск электрической и тепловой энергии потребителям;

- безопасную, надежную, безаварийную работу оборудования, сооружений, устройств систем управления;

- обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и модернизации оборудования;

- повышение эффективности использования установленного оборудования;

высокую профессиональную подготовку и поддержание требуемой квалификации персонала на все время эксплуатации АС;

- поддержание и развитие культуры безопасности;

- внедрение и освоение новой техники, технологии ремонта и эксплуатации, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;

- сбор, обработку, анализ, хранение информации об отказах оборудования и действиях персонала в случаях нарушений в работе АС;

- обеспечение качества эксплуатации и реализацию ПОКАС на АС;

- разработку плана защиты персонала в случае радиационной аварии;

- разработку руководства по управлению запроектными авариями до пуска АС (энергоблока АС);

- расследование случаев нарушений в работе АС;

- разработку и реализацию корректирующих мер, предотвращающих повторное возникновение причин нарушений.

9.1.4. Атомные станции функционируют в составе энергетической системы, представляющей собой комплекс электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, связанных общностью режима работы и имеющих оперативное управление, осуще-ствляемое диспетчерской службой.

Несколько энергосистем, имеющих общий режим работы и общее диспетчерское управление, образуют объединенную энергосистему (ОЭС).

Объединенные энергосистемы, соединенные межсистемными связями, имеющие общий режим работы и центральное диспетчерское управление и охватывающие значительную часть территории страны, образуют единую энергосистему (ЕЭС).

9.1.5. Организации и лица, ответственные за безопасную эксплуатацию АС:

- эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность АС; указанная ответственность не снимается с нее в связи с самостоятельной деятельностью и ответственностью предприятий и организаций, выполняющих для АС работы или предоставляющих услуги; эксплуатирующая организация осуществляет постоянный контроль за всей деятельностью на АС, важной для их безопасности;

- персонал АС несет ответственность за безопасную эксплуатацию АС в пределах, установленных должностными, производственными инструкциями (контрактами - при их наличии);

- на всех этапах жизненного цикла АС ответственность за обоснование и полноту проектных решений (включая решения по модернизации) несет проектная организация (разработчик проекта) в границах своего проектирования;

- ответственность за принятые проектные решения (включая реконструкцию и модернизацию), обеспечивающие безопасность и надежность реакторной установки, за достижение проектных параметров в рамках технического проекта возлагается на разработчика реакторной установки;

- привлекаемые организации (монтажные, наладочные, научно-исследовательские, заводы изготовители и т.д.) несут ответственность за полноту и качество выполняемых работ, а также за выполнение требований правил безопасности своим персоналом при производстве (проведении) работ на АС.

9.1.6. Каждый случай нарушения в работе АС должен быть тщательно расследован и учтен в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций».

При авариях и нарушениях в работе оборудования АС, при которых произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации, администрация АС обязана немедленно информировать об этом органы государственного регулирования безопасности и заинтересованные организации в установленном порядке.

В случае нарушения работы важных для безопасности систем и оборудования реакторной установки, без угрозы выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы, администрация АС обязана своевременно информировать заинтересованные организации и органы государственного регулирования безопасности в соответствии с требованиями «Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций».

9.1.7. Разграничение функций, обязанностей, зон обслуживания систем и оборудования, помещений, зданий и сооружений должно осуществляться соответствующими положениями о подразделениях АС, границах зон обслуживания и разделительными ве-домостями, утвержденными директором АС.

9.1.8. Общее оперативное руководство АС, энергоблоком осуществляют соответственно начальник смены станции, начальник смены блока. Оперативное обслуживание оборудования энергоблоков АС осуществляет персонал цехов (служб) по принадлежно-сти.