9.11.1. Проектирование (конструирование), изготовление, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования зданий и сооружений АС должны осуществляться с учетом требований в области охраны труда.

9.11.2. На АС и в организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, на основании типового положения должны быть разработаны «Положения о системе управления охраной труда», учитывающие особенности и специфику конкретных АС и организаций.

9.11.3. На руководителей АС и организаций, непосредственно обеспечивающих экс-плуатацию атомных станций, возлагается персональная ответственность и общее руково-дство, а на главных инженеров - организация работы по охране труда и радиационной безо-пасности.

Начальники подразделений, смен и мастера обязаны обеспечить проведение органи-зационных и технических мероприятий по созданию безопасных условий труда, обучение и инструктаж безопасным приемам выполнения работы и осуществление контроля за соблю-дением требований охраны труда и радиационной безопасности.

9.11.4. На АС и в организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должны быть организованы в установленном порядке: - предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские ос-мотры; - психофизиологические обследования работников для установления физиологиче-ской и психофизиологической пригодности к безопасному выполнению работ по отдельным операциям и видам работ; - предсменные осмотры оперативного персонала атомных станций; - предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств; - лечебно-профилактическое питание и санитарно-бытовое обслуживание.

9.11.5. Тепломеханическое оборудование, приспособления, другое оборудование и установки, подконтрольные Госатомнадзору Россси и Госгортехнадзору России должны быть зарегистрированы с оформлением паспорта и подвергаться испытаниям в соответст-вии с требованиями норм и правил указанных органов государственного регулирования безопасности.

9.11.6. Средства коллективной и индивидуальной защиты, приспособления и инструмент, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования, зданий и сооружений объектов атомной энергетики, должны подвергаться осмотру и испытаниям в со-ответствии с действующими нормами и правилами.

При техническом обслуживании и ремонте оборудования АС должны применяться средства коллективной и индивидуальной защиты, снижающие уровень вредного воздейст-вия на персонал, осуществляться мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда и предупреждение захламленности и загрязнения производственных поме-щений и территории АС.

9.11.7. Ответственность за несчастные случаи, профессиональные заболевания (отравления)* и случаи незапланированного облучения персонала, происшедшие на производ-стве, несут руководители, ответственные за обеспечение безопасных условий труда, а так-же лица, непосредственно нарушившие правила.

9.11.8. Каждый несчастный случай, каждый случай повышенного облучения персонала, а также все другие нарушения правил техники безопасности и радиационной безопасно-сти, должны быть расследованы, выявлены причины их возникновения и приняты меры по предотвращению повторения подобных случаев.

Сообщения о несчастных случаях, случаях повышенного облучения персонала, их расследование и учет должны производиться в соответствии с «Положением о расследова-нии и учете несчастных случаев на производстве».

______________

- В соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.12. 2000 г. N 967, под «острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, яв-ляющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности».

9.11.9. Каждый случай профессионального заболевания персонала должен быть расследован, выявлены причины и виновники их возникновения, приняты меры по предотвращению повторения подобных случаев в соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний».

9.11.10. Материалы расследования несчастных случаев, случаев незапланированно-го облучения персонала и профессиональных заболеваний на производстве должны прора-батываться с персоналам, а также использоваться при разработке мероприятий по преду-преждению аналогичных случаев.

9.11.11. Весь производственный персонал АС и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должен быть обучен практическим приемам освобождения работника, попавшего под действие электрического тока и оказания первой помощи, а также приемам оказания первой помощи при других несчастных случаях.

9.11.12. При проведении строительно-монтажных, наладочных, технического обслуживания и ремонтных работ на действующих атомных станциях прикомандированным персоналом должны быть разработаны согласованные мероприятия по ох-ране труда, радиационной, взрыво- и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие с АС и ответственность подразделений, выполняющих работы.

Ответственность за выполнение указанных мероприятий несут руководители соответствующих организаций.

Допуск прикомандированного персонала к работам на действующих станциях осуществляется по общим нарядам-допускам, нарядам-допускам и дозиметрическим нарядам в установленном порядке.

Допуск строительно-монтажных организаций к работам на действующих АС должен осуществляться после оформления акта-допуска согласно СНиП 12-03. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

9.11.13. Прикомандированный на АС персонал для выполнения работ в зоне строгого режима должен пройти в установленном порядке медицинский осмотр и обучение безопасности труда в соответствии с действующими правилами и нормами.

9.11.14. На каждой АС должны быть определены места размещения медицинских аптечек для оказания первой помощи, а также средств для транспортировки пострадавших; определена по согласованию с МСЧ номенклатура постоянного запаса медикаментов и перевязочных средств в аптечках.

9.11.15. Персонал, находящийся в помещениях с действующим энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и открытых распределительных устройствах, колодцах, камерах, каналах и туннелях АС, тепловых сетей, на строительной площадке и в ремонтной зоне должен надевать защитные каски.