9.12.1. При обеспечении пожарной защиты оборудования, зданий и сооружений АС следует руководствоваться действующими на АС и в организациях нормативными докумен-тами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности АС и ее структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Возложение персональной ответственности за обеспечение пожарной безопасности помещений, оборудования, зданий и сооружений оформляется приказом директора АС.

9.12.2. На АС должен быть разработан и введен план пожаротушения.

Противопожарные тренировки персонала должны проводиться в соответствии с дей-ствующими на АС инструкциями, положениями по организации и проведению противопо-жарного обучения персонала.

9.12.3. На АС создаются пожарно-технические комиссии, возглавляемые главными инженерами и организуется учеба персонала по пожарно-техническому минимуму. Каждый работник обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, применительно к обслуживаемому участку.

9.12.4. Руководители АС и организаций обязаны обеспечить ввод в эксплуатацию но-вых объектов и объектов после реконструкции в полном соответствии с проектом и требова-ниями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

9.12.5. За системами автоматического обнаружения и тушения пожаров должен быть установлен постоянный надзор, осуществляемый специально назначенными работниками. Закрепление за ними указанных систем утверждается директором, график их проверки - главным инженером АС.

9.12.6. Каждый случай пожара должен быть расследован в соответствии с дейст-вующими нормативными документами специально назначенной комиссией, с участием ра-ботников Государственной противопожарной службы, для установления причин возникнове-ния пожара и разработки противопожарных мероприятий.

9.12.7. Производственные, вспомогательные, подсобные и бытовые здания и соору-жения АС не реже, чем 1 раз в квартал должны осматриваться пожарно-технической комис-сией. Выявленные недостатки должны устраняться в сроки, установленные этой комиссией.

9.12.8. Производство электросварочных, газосварочных, других огневых и пожаро-опасных работ должно выполняться с соблюдением требований правил пожарной безопас-ности.

9.12.9. Работы, связанные с отключением средств автоматического обнаружения и установок тушения пожаров, участков противопожарного водопровода, а также с перекрыти-ем дорог и проездов, могут проводиться только с письменного разрешения главного инже-нера АС и после уведомления пожарной охраны и лиц, ответственных за пожарную безо-пасность соответствующего участка.

9.12.10. Руководителем тушения пожара до прибытия пожарного подразделения яв-ляется начальник смены АС.

По прибытии пожарного подразделения руководство тушением пожара принимает на себя старший оперативный начальник, а начальник смены АС должен информировать его о состоянии оборудования, уровнях радиации, способах индивидуальной защиты и возможно-сти ведения работ по пожаротушению.