{{#invoke:Wikidata¦formatStatements¦property=p154[1]¦value=SCADA-krug2000-logo.jpg}}

{{#invoke:Wikidata¦formatStatements¦property=p18[1]¦value=}}

{{#invoke:Transclude¦npc¦Карточка/строка¦ стиль_заголовков=¦ класс_меток=¦ стиль_меток=¦ стиль_текстов=¦ стиль_заголовка=¦ стиль_метки=¦ стиль_текста=¦ заголовок=¦ метка=¦ текст=¦ класс=¦ викиданные=¦ from=}}{{#invoke:Wikidata¦formatStatements¦value-module=Wikidata/media¦value-function=formatCommonsCategory¦property=p373¦value=¦plain=false¦text=SCADA-система КРУГ-2000¦icon=¦icon_size=¦text_before=¦text_after= на Викискладе}}

{{#invoke:Transclude|npc|Карточка/внизу|  стиль_внизу_общий=| стиль_внизу=| класс_внизу=| внизу=}}

{{#invoke:math/tonumber|year|{{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=p571|value=1992}}|cat=Программное обеспечение, разработанное в|form=}}

SCADA КРУГ-2000 — программный комплекс SCADA, предназначенный для разработки АСУ ТП, систем диспетчеризации (АСОДУ, АСДТУ), автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов (АСТУЭ, АСКУЭ).

SCADA КРУГ-2000 входит в состав ПТК КРУГ-2000, используемого для создания автоматизированных систем на пожаро- и взрыво- опасных объектах.

На примере SCADA КРУГ-2000 написана книга о применении SCADA-систем, рекомендованная Советом учебно-методического объединения по образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебного пособия для студентов специальности 210200 «Автоматизация технологических процессов и производств»[1].

## Содержание

- 1 Разработка проекта

2 Модульная архитектура

- 2.1 Основные модули

- 2.2 Модули, обеспечивающие надежность

- 2.3 Модули для работы с архивами и трендами

- 3 Интеграция со средой исполнения промышленных контроллеров

- 4 История процесса и единое время системы

- 5 См. также

- 6 Примечания

- 7 Литература

- 8 Ссылки

## Разработка проекта

Файл:Generator-dinamiki-turbina.jpg

200x200px

Создание проекта ведется в среде разработки, её основными компонентами являются:

- «Генератор базы данных», средство конфигурирования системы, создания и верификации базы данных реального времени

- «Генератор динамики», средство создания объектно-ориентированного графического интерфейса (HMI) и генерации отчетов

- «Интегрированная среда разработки КРУГОЛ» для создания пользовательских технологических программ на базе стандарта IEC 61131-3.

## Модульная архитектура

Функционирование проекта в реальном времени обеспечивают модули среды исполнения, работающие на серверах, рабочих станциях и промышленных контроллерах, входящих в состав автоматизированной системы.

### Основные модули

- Сервер БД обеспечивает выполнение функций обработки переменных базы данных реального времени, ведения оперативных трендов, программного перезапуска, обработку событий, статистики, ядра технологического языка КРУГОЛ, OPC-сервера, драйвера ODBC

- Сервер АБД также выполняет функции обработки и хранения архивов трендов, архивов протокола событий и архивов печатных документов

- Сервер событий формирует сообщения из событий, отобранных по заданному фильтру, и передает их для визуализации

- Графический интерфейс предоставляет оператору человеко-машинный интерфейс с управлением (в системах управления) и без управления (в системах мониторинга).

### Модули, обеспечивающие надежность

- Зеркализация БД, АБД — горячее резервирование серверов БД и АБД

- Автоматический перезапуск при установке в компьютер специальной платы Watchdog перезапускает операционную систему в случаях «зависания» и «зацикливания».

### Модули для работы с архивами и трендами

- Просмотр архивов обеспечивает доступ к архивам трендов и к архивам протоколов событий

- Иерархия объектов БД позволяет создавать иерархические структуры данных в соответствии с конструкторской, технологической или иной группировкой параметров (поддерживает систему классификации AKS, KKS)

- Статистика применяет функции статистической обработки к выборкам переменных для заданного временного интервала.

## Интеграция со средой исполнения промышленных контроллеров

В состав КРУГ-2000 входит СРВК — среда исполнения реального времени промышленных контроллеров для процессоров с архитектурой XScale, ARM9 или IBM PC-совместимых процессоров под управлением операционных систем QNX, Linux. Использование СРВК совместно со SCADA КРУГ-2000 позволяет создавать распределенные системы управления (РСУ, DCS).

База данных SCADA и среды исполнения промышленных контроллеров является единой.

Для разработки и отладки пользовательских программ и программирования контроллеров используется ИСР КРУГОЛ™ -интегрированная среда разработки на языках структурированного текста и функциональных блочных диаграмм (на базе стандарта IEC 61131-3).

Сетевую загрузку и модификацию ПО контроллеров, on-line диагностику контроллера обеспечивает станция инжиниринга.

## История процесса и единое время системы

SCADA КРУГ-2000 обеспечивает ведение и архивирование истории изменения параметров. Поддерживаются интервальные тренды с фиксированным временем регистрации значений переменных, и событийные тренды, которые формируются в моменты изменения.

В базе данных контроллера вместе с текущим значением переменной хранится также время её последнего изменения. При регистрации событий используется именно время непосредственного изменения переменной, а не время регистрации данного события в автоматизированной системе.

Единое время в системе обеспечивается программно подстройкой по «эталонному» абоненту сети, либо аппаратно с использованием сервера единого времени «TimeVisor»[2] по первичному источнику GPS/ГЛОНАСС.

## См. также

- SCADA

- АСУ ТП

- Программируемый логический контроллер

- Встраиваемая система

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Литература

- Вартанов, А. С., Прошин, А. И. Реализация алгоритмов автоматического регулирования в SCADA КРУГ-2000 // Промышленные АСУ и Контроллеры : журнал. — 2012. — № 12. — ISSN 1561-1531.

- Гурьянов, Л. В., Кондратьев, Р. Ю., Прошин, Д. И. SCADA КРУГ-2000. Новые горизонты применения // Информатизация и Системы Управления в Промышленности «ИСУП» : журнал. — 2009. — № 2.

- Шехтман, М. Б. Промышленные и встраиваемые системы. Модульная интегрированная SCADA "КРУГ-2000" // PC WEEK (Russian Edition) : журнал. — 2003. — № 34. — ISSN 1560-6929.

## Ссылки

- Раздел SCADA КРУГ-2000 на сайте НПФ «КРУГ»

- {{#invoke:String|replace|source=А. В. Болонкин|pattern=^(%[*)(.-[^%.%]])(%]*)$|replace=%1%2%3.|plain=false}} Сравнительный анализ отечественных SCADA-систем (неопр.).  ИПУ РАН, Москва (2004).{{#invoke:check for unknown parameters|check

|unknown= |preview=В шаблоне «cite web» обнаружен параметр «_VALUE_», пожалуйста, исправьте его или удалите. |showblankpositional=1 |url|title|author|first|last|authorlink|coauthors|editor|subtitle|quote|description|date|format|website|pages|location|publisher|lang|doi|deadlink|accessdate|archiveurl|archivedate|ref|work|language|datepublished}}

- Пользовательский интерфейс, SCADA-пакеты (неопр.). Энциклопедия АСУ ТП.  Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования (НИЛ АП), Таганрог.{{#invoke:check for unknown parameters|check

|unknown= |preview=В шаблоне «cite web» обнаружен параметр «_VALUE_», пожалуйста, исправьте его или удалите. |showblankpositional=1

|url|title|author|first|last|authorlink|coauthors|editor|subtitle|quote|description|date|format|website|pages|location|publisher|lang|doi|deadlink|accessdate|archiveurl|archivedate|ref|work|language|datepublished}}

- ↑ {{#invoke:String|replace|source=Матвейкин, В.Г., Фролов, С.В., Шехтман, М.Б.|pattern=^(%[*)(.-[^%.%]])(%]*)$|replace=%1%2%3.|plain=false}} Применение SCADA-систем при автоматизации технологических процессов. — Москва: Машинострение, 2000. — 176 с. — ISBN 5-8265-0005-0.

- ↑ Шехтман, М. Б., Юров, М. Г. Программно-техническое средство «Сервер единого времени» // Control Engineering Россия : журнал. — 2006. — № 6. — ISSN 18817-0455.