{{#invoke:Wikidata¦formatStatements¦property=p154[1]¦value=Tracemode6 80.jpg}}

{{#invoke:Wikidata¦formatStatements¦property=p18[1]¦value=AVT SFC 400.jpg}} Девиз: Власть над процессом (R)

{{#invoke:Transclude¦npc¦Карточка/строка¦ стиль_заголовков=¦ класс_меток=¦ стиль_меток=¦ стиль_текстов=¦ стиль_заголовка=¦ стиль_метки=¦ стиль_текста=¦ заголовок=¦ метка=¦ текст=¦ класс=¦ викиданные=¦ from=}}{{#invoke:Wikidata¦formatStatements¦value-module=Wikidata/media¦value-function=formatCommonsCategory¦property=p373¦value=¦plain=false¦text=SCADA-система TRACE MODE¦icon=¦icon_size=¦text_before=¦text_after= на Викискладе}}

{{#invoke:Transclude|npc|Карточка/внизу|  стиль_внизу_общий=| стиль_внизу=| класс_внизу=| внизу=}}

{{#invoke:math/tonumber|year|{{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=p571|value=1992}}|cat=Программное обеспечение, разработанное в|form=}}

TRACE MODE (произносится «Трэ́йс мо́уд» или «Трэ́йс мо́д») — программный комплекс класса SCADA HMI, разработан компанией AdAstra Research Group, Москва в 1992 году. Предназначен для разработки программного обеспечения АСУТП, систем телемеханики, автоматизации зданий, систем учёта электроэнергии (АСКУЭ, АИИС КУЭ), воды, газа, тепла, а также для обеспечения их функционирования в реальном времени. Начиная с версии 4.20 (1995) TRACE MODE обладает функциями программирования промышленных контроллеров.

## Содержание

- 1 Состав и структура TRACE MODE

- 2 Поддерживаемое оборудование

- 3 История версий

- 4 См. также

- 5 Примечания

- 6 Ссылки

## Состав и структура TRACE MODE

Файл:Scada400l.jpg

Операторский интерфейс, разработанный в TRACE MODE

TRACE MODE состоит из инструментальной системы и из набора исполнительных модулей (рантаймов). В Инструментальной системе создается набор файлов, который называется «проектом TRACE MODE». С помощью исполнительных модулей TRACE MODE проект АСУ запускается на исполнение в реальном времени на рабочем месте диспетчера или оператора.

Особенностью TRACE MODE является «технология единой линии программирования», то есть возможность разработки всех модулей АСУ при помощи одного инструмента. Технология единой линии программирования позволяет в рамках одного проекта создавать средства человеко-машинного интерфейса, системы учёта ресурсов, программировать промышленные контроллеры и разрабатывать web-интерфейс. Для этого в инструментальную систему TRACE MODE встроены специализированные редакторы. Среди них:

- Редактор графических мнемосхем;

- Редактор экранных панелей;

- Редактор программ на визуальном языке FBD (стандарт МЭК 6-1131/3);

- Редактор программ на визуальном языке SFC (стандарт МЭК 6-1131/3);

- Редактор программ на визуальном языке LD (стандарт МЭК 6-1131/3);

- Редактор программ на процедурном языке ST (стандарт МЭК 6-1131/3);

- Редактор программ на процедурном языке IL (стандарт МЭК 6-1131/3);

- Редактор шаблонов документов;

- Построитель связей с СУБД;

- Редактор паспортов оборудования (EAM);

- Редактор персонала (HRM);

- Редактор материальных ресурсов (MES);

| Функции исполнительных модулей SCADA TRACE MODE Название | Платф. | Тип | Драйверы | OPC-клиент | HMI | Архив | Тревоги | Отчеты | Резерв. | Адапт.рег. | GPRS/SMS | ODBC | OPC-сервер | Web-сервер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МРВ | ПК | Сервер | • | • | • | o | • | o | o | o | o | • | o | o |
| МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | o | o | o | o | • | o | o |
| Док МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | • | o | o | o | • | o | o |
| GSM МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | o | o | o | • | • | o | o |
| Док GSM МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | • | o | o | • | • | o | o |
| Adaptive МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | o | o | • | o | • | o | o |
| Double Force МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | o | • | o | o | • | o | o |
| Double Force Doc GSM МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | • | • | o | • | • | o | o |
| OPC МРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | o | o | o | o | • | • | o |
| OPC ДокМРВ+ | ПК | Сервер | • | • | • | • | • | • | o | o | o | • | • | o |
| NetLink Light | ПК | Клиент | o | o | • | • | • | o | • | o | o | • | o | o |
| DataCenter | ПК | Сервер | o | o | • | o | • | • | o | o | o | o | o | • |
| Micro TRACE MODE | ПЛК | Сервер | • | o | • | • | • | o | • | • | • | o | o | o |

Исполнительные модули TRACE MODE имеют разные функции в зависимости от их роли в АСУ ТП. Основными исполнительными модулями программы являются:

- Монитор реального времени — МРВ;

- Монитор реального времени+ — МРВ+;

- Монитор реального времени+ с сервером документирования — ДокМРВ+;

- Double Force МРВ+ — 2 МРВ+ с горячим резервированием;

- Монитор реального времени+ с поддержкой GSM/GPRS — GSM МРВ+;

- Клиентский модуль NetLink Light;

- Веб-сервер TRACE MODE — TRACE MODE DataCenter;

- Исполнительные модули для промышленных контроллеров — Micro TRACE MODE;

- и т. д.''

Основные функции исполнительных модулей TRACE MODE показаны в таблице.

Все программные продукты TRACE MODE делятся на две линии — профессиональную и базовую. Программы базовой и профессиональной линий имеют различные форматы файлов проекта. Инструментальная система базовой линии бесплатна.

## Поддерживаемое оборудование

TRACE MODE содержит библиотеку бесплатных драйверов к более чем 2400 промышленным контроллерам (ПЛК), платам ввода-вывода и счетчикам электроэнергии и ресурсов. Эти драйверы доступны также и в бесплатной, базовой версии TRACE MODE. В TRACE MODE поддерживаются следующие стандартные протоколы:[1]

- BACnet/IP

- DCON

- DeviceNet

- IEC 60870-5-101

- IEC 60870-5-104

- IEC 61107-2001

- Hart

- HOST-Link

- M-BUS

- Melsec

- Modbus RTU

- Modbus TCP/IP

- PPI

- NMEA 0183

- SNMP

- и т. д.

## История версий

- 1992 — 1, 2, 3, 3.01  MS DOS

- 1993 — 4.0 MS DOS

- 1994 — 4.10 MS DOS

- 1996 — 4.20 MS DOS, Windows 3.11

- 1998 — 5.0 Windows NT

- 1999 — 5.04 Windows NT

- 2000 — 5.05, 5.06 Windows NT

- 2001 — 5.08 Windows NT

- 2002 — 5.09, 5.11 Windows 2000

- 2003 — 5.12, 5.14 Windows 2000

- 2004 — 5.15, 6.0 Windows 2000, XP

- 2005 — 6.01, 6.02 Windows XP, Windows CE

- 2006 — 6.03, 6.04 6.05 Windows XP, Windows CE

- 2008 — 6.06 Windows XP, Windows CE

- 2009 — 6.06.2 Windows XP, Windows CE

- 2010 — 6.07 Windows XP, Windows CE

- 2011 — 6.07.7 Windows XP, Windows 7, Windows CE

- 2012 — 6.08 Windows 7, Windows XP, Windows CE

- 2013 — 6.09 Windows 7, Windows XP, Windows CE, Linux

## См. также

- Список SCADA-систем

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Ссылки

- Обзор системы TRACE MODE (рус.)

- Список контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 (рус.)

- Учебный фильм: подключение контроллера к TRACE MODE 6 через OPC (рус.)

- Учебный фильм: подключение счетчика электроэнергии Меркурий 230 к TRACE MODE 6 (рус.)

- Анзимиров Л. В. SCADA TRACE MODE — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АСУТП // Автоматизация в промышленности. 2007. № 4. С. 53-54.

- Кравченко И. В. ТЕХНОЛОГИИ SCADA TRACE MODE 6 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ // Автоматизация в промышленности. 2008. № 4. С. 47-48.

- Арбузов В. В., Лакиза А. М., Войцицкий В. В., Недельчев П. А., Литвиненко И. А. СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АСУТП ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ TRACE MODE // Промышленные АСУ и контроллеры. 2005. № 7. С. 1-7.

- Анзимиров Л. В. SCADA TRACE MODE — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АСУТП // Автоматизация в промышленности. 2007. № 4. С. 53-54.

- Коробко О. В.; Махмуд Мохаммед Салем Алъ-Суод, науковий керівник — д.т. н., проф. Кондратенко Ю. П. Особливості застосування SCADA trace mode для автоматизації технологічних процесів

- ↑ Полный список поддерживаемых контроллеров, счетчиков и УСО приведен на сайте производителя